## 2-1_РС
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЯНГИ АВЛОД"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | № | 2-1
(локальная ресурсная смета)
на | ТМ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ РП-3. (2-ЭТАП)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость | [5 empty] | ТЫС.СУМ.
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость
в базисном уровне
[5 empty] | на.ед.изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 2-1
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 878.6505 |  | 0 | 51069.256
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 5.483 | -- | -- | --
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  | 0
3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.455 | -- | -- | --
| ИТОГО ПО РЕСУРСАМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ: |  | СУМ |  |  | -- | #N/A
#N/A
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  | 0
4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.05 |  | 0 | 140201
5 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 2.6465 |  | 0 | 239461
6 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 170.945 |  | 0 | 6858
7 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.59 |  | 0 | 106655
8 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 2.1965 |  | 0 | 138958
9 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 42.402 |  | 0 | 1732
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
| В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: |  | СУМ |  |  | -- | #N/A
#N/A
|  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  | 0
10 | 30304 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ | Т | 9e-05 |  | 0 | 15000000
11 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | Т | 0.020819 |  | 0 | 15000000
12 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 208.19 |  | 0 | 1650
13 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.191 |  | 0 | 18000
14 | 31133 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 | Т | 1e-05 |  | 0 | 9500000
15 | 31195 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 100 ШТ | 0.84 |  | 0 | 38500
16 | 31200 | ЛАКИ БАКЕЛИТОВЫЕ ЛБС-1, ЛБС-2 | Т | 0.00019 |  | 0 | 33850000
17 | 32528 | ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ | Т | 3e-05 |  | 0 | 4150000
18 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.02865 |  | 0 | 4150000
19 | 32679 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А | КГ | 0.023 |  | 0 | 8500
20 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0.49183 |  | 0 | 9685000
21 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 10.0275 |  | 0 | 15625
22 | 41868 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ | КГ | 1.092 |  | 0 | 15000
23 | 41881 | ФЛЮС ФКДТ | КГ | 0.018 |  | 0 | 12000
24 | 44285 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 95.5 |  | 0 | 355
25 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.004106 |  | 0 | 960000
26 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.191 |  | 0 | 16500
27 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 212.01 |  | 0 | 1079
28 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 238.75 |  | 0 | 1250
29 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.4775 |  | 0 | 219600
30 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 7.64 |  | 0 | 5900
31 | 64457 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ | 2 |  | 0 | 2250
32 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 208.19 |  | 0 | 1650
33 | 64806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ | 47.75 |  | 0 | 5500
34 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ | 9.55 |  | 0 | 3250
35 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 2.9605 |  | 0 | 171800
36 | 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0.0006 |  | 0 | 12850
37 | 92686 | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ И АНТЕННЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МАРКИ МГ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4 | Т | 0.0004 |  | 0 | 45400000
38 | 97094 | ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ МАРКИ ЛСК-155/180, ШИРИНОЙ 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,08 ММ | 10М2 | 0.0003 |  | 0 | 65000
39 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 1.598 |  | 0 | 22546
40 | 97883 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 | КГ | 0.069 |  | 0 | 45200
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  |  | 0
41 | ЦЕНА | БИРКА КАБЕЛЬНАЯ У-136 (ТРЕУГОЛЬНИК 55Х55Х55ММ) IEK | ШТ | 44 |  | 0 | 630
42 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ FTP, 2 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 2Х2Х0,52) | М | 550 |  | 0 | 3690
43 | ЦЕНА | КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА КИПЭВНГ(А)-LS 1Х2Х0,6 | М | 330 |  | 0 | 13160.16
44 | ЦЕНА | ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ХСТ 4,6Х150ММ (100ШТ/УПАК) IEK | ШТ | 1910 |  | 0 | 1102.85
45 | ЦЕНА | МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦПНГ-15 (50М) С ПРОТЯЖКОЙ СЕРЫЙ IEK | М | 955 |  | 0 | 9286
46 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ КВВГЭНГ-LS 2X0.75ММ2 | М | 75 |  | 0 | 6928.16
| ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
47 | ЦЕНА | "ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 4-20МА/0-10В ГЛЯНЦ.БЕЛ 24В" SLAWXX2 | ШТ | 3 |  | 0 | 5825820
48 | ЦЕНА | ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ В СОСТАВЕ: КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36 КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36; ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА, ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ MODICON X80, 4 СЛОТА, МОНТАЖ НА ПАНЕЛЬ, ПЛАСТИНУ ИЛИ DIN-РЕЙКУ; МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШАССИ; 8 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ИЗОЛ.; 16 ВХОДОВ, =24В, SINK; RTU МОДУЛЬ 1ХETHERNET/MODBUS TCP, 1ХSERIAL DNP3, IEC60870-5 101/104; КОННЕКТОР, 20 КЛЕМИМ, ВИНТОВОЙ; КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 28 КОНТАКТОВ- 5ШТ; НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР ETHERNET С 6 ПОРТАМИ 10/100BASET(X), 2 ОДНОМОДОВЫМИ ПОРТАМИ 100BASEFX С РАЗЪЕМАМИ SC, РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 0 ДО 60 C; ABL MODICON ОПТИМАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 480ВТ; КОММУТАТОР 8 X 10/100BASETX С БАЗОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ- 6 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 6A 1P- 2 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 16A 2P- 2ШТ; РОЗЕТКА НА ДИН РЕЙКУ; DIN-РЕЙКА (100СМ) ОЦИНКОВАННАЯ -3 ШТ; ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN-РЕЙКУ (ПЛАСТИК) IEK; DM MEDIUM 600 W X 1000 H X 300 D IP66 / КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТИПА DM С МОТАЖНОЙ ПЛАТОЙ 600Ш X 1000В X 300Г IP66; ШИНА N "НОЛЬ" НА DIN-ИЗОЛ ШНИ-6Х9-12-Д-С ИЭК; ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ (КРОСС-МОДУЛЬ) ШНК 1Х15 L+PEN IEK; ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИПА PIN (ШТЫРЬ) 1Р 63А (1М) IEK; КАБЕЛЬ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 40Х40 "ИМПАКТ" - 4 М; ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗНИ-4ММ2 (JXB35А) СИНИЙ ИЭК -20 ШТ; РОЗЕТКА РАР10-3-ОПС ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА DIN-РЕЙКУ ; ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЩИТА ; THERMOSTAT / ТЕРМОСТАТ АРТИКУЛЬ KNO011 | ШТ | 1 |  | 0 | #VALUE!
49 | ЦЕНА | РАЗВЕТВИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА RS-422/485 ПР-3 | ШТ | 14 |  | 0 | 92655
50 | ЦЕНА | УЗИП СЕРИИ RS485 (ИСПОЛНЕНИЕ 2) | ШТ | 14 |  | 0 | 251408
51 | ЦЕНА | ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ POWERLOGIC PM5110, MODBUS, ДО 15-Й ГАРМОНИКИ, 1DO, 33 СИГНАЛА ТРЕВОГИ | ШТ | 16 |  | 0 | 8618918
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A

## 2-1_ЛРВ
Форма N 5
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЯНГИ АВЛОД"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 2-1
(локальная ресурсная смета)
на | ТМ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ РП-3. (2-ЭТАП)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ц1004-067-04 | АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ШКАФ КОММУТАТОРОВ (ШКАФ ТЕЛЕМАХАНИКА -КОМПЛЕКТАЦИЯ) | ШТ | 1
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 245 | 245
1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.05 | 0.05
1.3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.215 | 0.215
1.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.05 | 0.05
1.5 | 30304 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ | Т | 9e-05 | 9e-05
1.6 | 31133 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 | Т | 1e-05 | 1e-05
1.7 | 31200 | ЛАКИ БАКЕЛИТОВЫЕ ЛБС-1, ЛБС-2 | Т | 0.00019 | 0.00019
1.8 | 32528 | ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ | Т | 3e-05 | 3e-05
1.9 | 32679 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А | КГ | 0.023 | 0.023
1.10 | 41881 | ФЛЮС ФКДТ | КГ | 0.018 | 0.018
1.11 | 64457 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ | 2 | 2
1.12 | 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0.0006 | 0.0006
1.13 | 92686 | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ И АНТЕННЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МАРКИ МГ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4 | Т | 0.0004 | 0.0004
1.14 | 97094 | ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ МАРКИ ЛСК-155/180, ШИРИНОЙ 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,08 ММ | 10М2 | 0.0003 | 0.0003
1.15 | 97883 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 | КГ | 0.069 | 0.069
2 | ЦЕНА | ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ В СОСТАВЕ: КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36 КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36; ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА, ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ MODICON X80, 4 СЛОТА, МОНТАЖ НА ПАНЕЛЬ, ПЛАСТИНУ ИЛИ DIN-РЕЙКУ; МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШАССИ; 8 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ИЗОЛ.; 16 ВХОДОВ, =24В, SINK; RTU МОДУЛЬ 1ХETHERNET/MODBUS TCP, 1ХSERIAL DNP3, IEC60870-5 101/104; КОННЕКТОР, 20 КЛЕМИМ, ВИНТОВОЙ; КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 28 КОНТАКТОВ- 5ШТ; НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР ETHERNET С 6 ПОРТАМИ 10/100BASET(X), 2 ОДНОМОДОВЫМИ ПОРТАМИ 100BASEFX С РАЗЪЕМАМИ SC, РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 0 ДО 60 C; ABL MODICON ОПТИМАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 480ВТ; КОММУТАТОР 8 X 10/100BASETX С БАЗОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ- 6 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 6A 1P- 2 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 16A 2P- 2ШТ; РОЗЕТКА НА ДИН РЕЙКУ; DIN-РЕЙКА (100СМ) ОЦИНКОВАННАЯ -3 ШТ; ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN-РЕЙКУ (ПЛАСТИК) IEK; DM MEDIUM 600 W X 1000 H X 300 D IP66 / КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТИПА DM С МОТАЖНОЙ ПЛАТОЙ 600Ш X 1000В X 300Г IP66; ШИНА N "НОЛЬ" НА DIN-ИЗОЛ ШНИ-6Х9-12-Д-С ИЭК; ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ (КРОСС-МОДУЛЬ) ШНК 1Х15 L+PEN IEK; ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИПА PIN (ШТЫРЬ) 1Р 63А (1М) IEK; КАБЕЛЬ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 40Х40 "ИМПАКТ" - 4 М; ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗНИ-4ММ2 (JXB35А) СИНИЙ ИЭК -20 ШТ; РОЗЕТКА РАР10-3-ОПС ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА DIN-РЕЙКУ ; ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЩИТА ; THERMOSTAT / ТЕРМОСТАТ АРТИКУЛЬ KNO011 | ШТ | 1
3 | Ц1103-011-01 | ПРИБОР, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ I | КОМПЛ. | 3
3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4.49 | 13.47
3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.3 | 0.9
3.3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.08 | 0.24
3.4 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.15 | 0.45
3.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.15 | 0.45
3.6 | 41868 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ | КГ | 0.364 | 1.092
4 | ЦЕНА | "ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 4-20МА/0-10В ГЛЯНЦ.БЕЛ 24В" SLAWXX2 | ШТ | 3
5 | Ц1003-002-12 | КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ | КОМПЛ | 16
5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10.3 | 164.8
6 | ЦЕНА | ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ POWERLOGIC PM5110, MODBUS, ДО 15-Й ГАРМОНИКИ, 1DO, 33 СИГНАЛА ТРЕВОГИ | ШТ | 16
7 | Ц1104-008-01 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5 | ШТ | 14
7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.03 | 14.42
7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.01 | 0.14
7.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.14
8 | ЦЕНА | УЗИП СЕРИИ RS485 (ИСПОЛНЕНИЕ 2) | ШТ | 14
9 | Ц1004-066-04 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 14
9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4 | 56
9.2 | 31195 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 100 ШТ | 0.06 | 0.84
9.3 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.005 | 0.07
10 | ЦЕНА | РАЗВЕТВИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА RS-422/485 ПР-3 | ШТ | 14
11 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 5.5
11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.61 | 30.855
11.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.11
11.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.055
11.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.055
11.5 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.02 | 0.11
11.6 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.00043 | 0.002365
11.7 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.02 | 0.11
11.8 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 12.2 | 67.1
11.9 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.05 | 0.275
11.10 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 0.8 | 4.4
11.11 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 1.705
11.12 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.16 | 0.88
12 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ FTP, 2 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 2Х2Х0,52) | М | 550
13 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 3.3
13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.61 | 18.513
13.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.066
13.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.033
13.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.033
13.5 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.02 | 0.066
13.6 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.00043 | 0.001419
13.7 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.02 | 0.066
13.8 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 12.2 | 40.26
13.9 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.05 | 0.165
13.10 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 0.8 | 2.64
13.11 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 1.023
13.12 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.16 | 0.528
14 | ЦЕНА | КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА КИПЭВНГ(А)-LS 1Х2Х0,6 | М | 330
15 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 0.75
15.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.61 | 4.2075
15.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.015
15.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.0075
15.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.0075
15.5 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.02 | 0.015
15.6 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.00043 | 0.000323
15.7 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.02 | 0.015
15.8 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 12.2 | 9.15
15.9 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.05 | 0.0375
15.10 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 0.8 | 0.6
15.11 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 0.2325
15.12 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.16 | 0.12
16 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ КВВГЭНГ-LS 2X0.75ММ2 | М | 75
17 | Ц0802-411-01 | РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48 | 100М | 9.55
17.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 34.7 | 331.385
17.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 4.202
17.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 2.101
17.4 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 17.9 | 170.945
17.5 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 2.101
17.6 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.44 | 42.402
17.7 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | Т | 0.00218 | 0.020819
17.8 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 21.8 | 208.19
17.9 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.003 | 0.02865
17.10 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0.0515 | 0.49183
17.11 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 1.05 | 10.0275
17.12 | 44285 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 10 | 95.5
17.13 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 10 | 95.5
17.14 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 25 | 238.75
17.15 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 21.8 | 208.19
17.16 | 64806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ | 5 | 47.75
17.17 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ | 1 | 9.55
18 | ЦЕНА | МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦПНГ-15 (50М) С ПРОТЯЖКОЙ СЕРЫЙ IEK | М | 955
19 | ЦЕНА | ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ХСТ 4,6Х150ММ (100ШТ/УПАК) IEK | ШТ | 1910
20 | ЦЕНА | БИРКА КАБЕЛЬНАЯ У-136 (ТРЕУГОЛЬНИК 55Х55Х55ММ) IEK | ШТ | 44
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 878.6505
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 5.483
РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т |  | 0.455
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.05
5 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч |  | 2.6465
6 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч |  | 170.945
7 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.59
8 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч |  | 2.1965
9 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 42.402
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
10 | 30304 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ | Т |  | 9e-05
11 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | Т |  | 0.020819
12 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ |  | 208.19
13 | 31087 | КРАСКА | КГ |  | 0.191
14 | 31133 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 | Т |  | 1e-05
15 | 31195 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 100 ШТ |  | 0.84
16 | 31200 | ЛАКИ БАКЕЛИТОВЫЕ ЛБС-1, ЛБС-2 | Т |  | 0.00019
17 | 32528 | ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ | Т |  | 3e-05
18 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т |  | 0.02865
19 | 32679 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А | КГ |  | 0.023
20 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т |  | 0.49183
21 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ |  | 10.0275
22 | 41868 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ | КГ |  | 1.092
23 | 41881 | ФЛЮС ФКДТ | КГ |  | 0.018
24 | 44285 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ |  | 95.5
25 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т |  | 0.004106
26 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ |  | 0.191
27 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ |  | 212.01
28 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ |  | 238.75
29 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ |  | 0.4775
30 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ |  | 7.64
31 | 64457 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ |  | 2
32 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ |  | 208.19
33 | 64806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ |  | 47.75
34 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ |  | 9.55
35 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ |  | 2.9605
36 | 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ |  | 0.0006
37 | 92686 | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ И АНТЕННЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МАРКИ МГ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4 | Т |  | 0.0004
38 | 97094 | ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ МАРКИ ЛСК-155/180, ШИРИНОЙ 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,08 ММ | 10М2 |  | 0.0003
39 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ |  | 1.598
40 | 97883 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 | КГ |  | 0.069
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
41 | ЦЕНА | БИРКА КАБЕЛЬНАЯ У-136 (ТРЕУГОЛЬНИК 55Х55Х55ММ) IEK | ШТ |  | 44
42 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ FTP, 2 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 2Х2Х0,52) | М |  | 550
43 | ЦЕНА | КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА КИПЭВНГ(А)-LS 1Х2Х0,6 | М |  | 330
44 | ЦЕНА | ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ХСТ 4,6Х150ММ (100ШТ/УПАК) IEK | ШТ |  | 1910
45 | ЦЕНА | МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦПНГ-15 (50М) С ПРОТЯЖКОЙ СЕРЫЙ IEK | М |  | 955
46 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ КВВГЭНГ-LS 2X0.75ММ2 | М |  | 75
ОБОРУДОВАНИЕ
47 | ЦЕНА | "ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 4-20МА/0-10В ГЛЯНЦ.БЕЛ 24В" SLAWXX2 | ШТ |  | 3
48 | ЦЕНА | ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ В СОСТАВЕ: КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36 КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36; ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА, ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ MODICON X80, 4 СЛОТА, МОНТАЖ НА ПАНЕЛЬ, ПЛАСТИНУ ИЛИ DIN-РЕЙКУ; МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШАССИ; 8 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ИЗОЛ.; 16 ВХОДОВ, =24В, SINK; RTU МОДУЛЬ 1ХETHERNET/MODBUS TCP, 1ХSERIAL DNP3, IEC60870-5 101/104; КОННЕКТОР, 20 КЛЕМИМ, ВИНТОВОЙ; КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 28 КОНТАКТОВ- 5ШТ; НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР ETHERNET С 6 ПОРТАМИ 10/100BASET(X), 2 ОДНОМОДОВЫМИ ПОРТАМИ 100BASEFX С РАЗЪЕМАМИ SC, РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 0 ДО 60 C; ABL MODICON ОПТИМАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 480ВТ; КОММУТАТОР 8 X 10/100BASETX С БАЗОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ- 6 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 6A 1P- 2 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 16A 2P- 2ШТ; РОЗЕТКА НА ДИН РЕЙКУ; DIN-РЕЙКА (100СМ) ОЦИНКОВАННАЯ -3 ШТ; ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN-РЕЙКУ (ПЛАСТИК) IEK; DM MEDIUM 600 W X 1000 H X 300 D IP66 / КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТИПА DM С МОТАЖНОЙ ПЛАТОЙ 600Ш X 1000В X 300Г IP66; ШИНА N "НОЛЬ" НА DIN-ИЗОЛ ШНИ-6Х9-12-Д-С ИЭК; ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ (КРОСС-МОДУЛЬ) ШНК 1Х15 L+PEN IEK; ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИПА PIN (ШТЫРЬ) 1Р 63А (1М) IEK; КАБЕЛЬ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 40Х40 "ИМПАКТ" - 4 М; ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗНИ-4ММ2 (JXB35А) СИНИЙ ИЭК -20 ШТ; РОЗЕТКА РАР10-3-ОПС ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА DIN-РЕЙКУ ; ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЩИТА ; THERMOSTAT / ТЕРМОСТАТ АРТИКУЛЬ KNO011 | ШТ |  | 1
49 | ЦЕНА | РАЗВЕТВИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА RS-422/485 ПР-3 | ШТ |  | 14
50 | ЦЕНА | УЗИП СЕРИИ RS485 (ИСПОЛНЕНИЕ 2) | ШТ |  | 14
51 | ЦЕНА | ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ POWERLOGIC PM5110, MODBUS, ДО 15-Й ГАРМОНИКИ, 1DO, 33 СИГНАЛА ТРЕВОГИ | ШТ |  | 16