## 2-1_РС
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЯНГИ АВЛОД"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | № | 2-1
(локальная ресурсная смета)
на | ТМ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ РП-2. (2-ЭТАП)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Составлен - Т-КУ:ИХ Ц-Н:Х
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость
в базисном уровне
[5 empty] | на.ед.изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 2-1
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 883.6223 |  |  | 51069.256
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 7.9018 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.397 | -- | -- | --
| ИТОГО ПО РЕСУРСАМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ: |  | СУМ |  |  | -- | #N/A
#N/A
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
4 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 3.8959 |  |  | 239461
5 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.02 |  |  | 0
6 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 256.507 |  |  | 6858
7 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.62 |  |  | 106655
8 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 3.3859 |  |  | 138958
9 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 63.6252 |  |  | 1732
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
| В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: |  | СУМ |  |  | -- | #N/A
#N/A
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
10 | 30302 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ | Т | 5e-05 |  |  | 15000000
11 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | Т | 0.031239 |  |  | 15000000
12 | 30351 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ | Т | 2e-05 |  |  | 8250000
13 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 312.394 |  |  | 1650
14 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.2866 |  |  | 18000
15 | 31161 | ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ | КГ | 0.002 |  |  | 150000
16 | 31760 | ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ | Т | 0.0021 |  |  | 33400
17 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.04299 |  |  | 4150000
18 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0.73799 |  |  | 9685000
19 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 15.0465 |  |  | 15625
20 | 41867 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ | КГ | 0.945 |  |  | 15000
21 | 41868 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ | КГ | 1.456 |  |  | 15000
22 | 44285 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 143.3 |  |  | 355
23 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.006162 |  |  | 960000
24 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.2866 |  |  | 16500
25 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 318.126 |  |  | 1079
26 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 358.25 |  |  | 1250
27 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.7165 |  |  | 219600
28 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 11.464 |  |  | 5900
29 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 312.394 |  |  | 1650
30 | 64806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ | 71.65 |  |  | 5500
31 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ | 14.33 |  |  | 3250
32 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 4.4423 |  |  | 171800
33 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 2.2928 |  |  | 22546
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
34 | ЦЕНА | БИРКА КАБЕЛЬНАЯ У-136 (ТРЕУГОЛЬНИК 55Х55Х55ММ) IEK | ШТ | 138 |  |  | 630
35 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ FTP, 2 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 2Х2Х0,52) | М | 980 |  |  | 3690
36 | ЦЕНА | КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА КИПЭВНГ(А)-LS 1Х2Х0,6 | М | 355 |  |  | 13160.16
37 | ЦЕНА | ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ХСТ 4,6Х150ММ (100ШТ/УПАК) IEK | ШТ | 2800 |  |  | 1102.85
38 | ЦЕНА | МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦПНГ-15 (50М) С ПРОТЯЖКОЙ СЕРЫЙ IEK | М | 1433 |  |  | 9286
39 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ КВВГЭНГ-LS 2X0.75ММ2 | М | 98 |  |  | 6928.16
| ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
ОБОРУДОВАНИЕ
40 | ЦЕНА | "ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 4-20МА/0-10В ГЛЯНЦ.БЕЛ 24В" SLAWXX2 | ШТ | 4 |  |  | 5825820
41 | ЦЕНА | ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ В СОСТАВЕ: КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36 КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36; ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА, ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ MODICON X80, 4 СЛОТА, МОНТАЖ НА ПАНЕЛЬ, ПЛАСТИНУ ИЛИ DIN-РЕЙКУ; МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШАССИ; 8 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ИЗОЛ.; 16 ВХОДОВ, =24В, SINK; RTU МОДУЛЬ 1ХETHERNET/MODBUS TCP, 1ХSERIAL DNP3, IEC60870-5 101/104; КОННЕКТОР, 20 КЛЕМИМ, ВИНТОВОЙ; КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 28 КОНТАКТОВ- 5ШТ; НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР ETHERNET С 6 ПОРТАМИ 10/100BASET(X), 2 ОДНОМОДОВЫМИ ПОРТАМИ 100BASEFX С РАЗЪЕМАМИ SC, РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 0 ДО 60 C; ABL MODICON ОПТИМАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 480ВТ; КОММУТАТОР 8 X 10/100BASETX С БАЗОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ- 6 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 6A 1P- 2 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 16A 2P- 2ШТ; РОЗЕТКА НА ДИН РЕЙКУ; DIN-РЕЙКА (100СМ) ОЦИНКОВАННАЯ -3 ШТ; ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN-РЕЙКУ (ПЛАСТИК) IEK; DM MEDIUM 600 W X 1000 H X 300 D IP66 / КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТИПА DM С МОТАЖНОЙ ПЛАТОЙ 600Ш X 1000В X 300Г IP66; ШИНА N "НОЛЬ" НА DIN-ИЗОЛ ШНИ-6Х9-12-Д-С ИЭК; ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ (КРОСС-МОДУЛЬ) ШНК 1Х15 L+PEN IEK; ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИПА PIN (ШТЫРЬ) 1Р 63А (1М) IEK; КАБЕЛЬ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 40Х40 "ИМПАКТ" - 4 М; ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗНИ-4ММ2 (JXB35А) СИНИЙ ИЭК -20 ШТ; РОЗЕТКА РАР10-3-ОПС ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА DIN-РЕЙКУ ; ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЩИТА ; THERMOSTAT / ТЕРМОСТАТ АРТИКУЛЬ KNO011 | ШТ | 1 |  |  | #N/A
42 | ЦЕНА | РАЗВЕТВИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА RS-422/485 ПР-3 | ШТ | 27 |  |  | 92655
43 | ЦЕНА | ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ POWERLOGIC PM5110, MODBUS, ДО 15-Й ГАРМОНИКИ, 1DO, 33 СИГНАЛА ТРЕВОГИ | ШТ | 26 |  |  | 8618918
44 | ЦЕНА | УЗИП СЕРИИ RS485 (ИСПОЛНЕНИЕ 2) | ШТ | 2 |  |  | 251408
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A

## 2-1_ЛРВ
Форма N 5
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЯНГИ АВЛОД"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 2-1
(локальная ресурсная смета)
на | ТМ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ РП-8. (2-ЭТАП)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ц1006-037-04 ДОП. 4 | ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, РАЗМЕР ДО 800Х1800 ММ | ШТ | 1
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4.12 | 4.12
1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.09 | 0.09
1.3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.077 | 0.077
1.4 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.02
1.5 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.09 | 0.09
1.6 | 30302 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ | Т | 5e-05 | 5e-05
1.7 | 30351 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ | Т | 2e-05 | 2e-05
1.8 | 31161 | ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ | КГ | 0.002 | 0.002
1.9 | 31760 | ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ | Т | 0.0021 | 0.0021
2 | ЦЕНА | ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ В СОСТАВЕ: КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36 КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36; ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА, ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ MODICON X80, 4 СЛОТА, МОНТАЖ НА ПАНЕЛЬ, ПЛАСТИНУ ИЛИ DIN-РЕЙКУ; МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШАССИ; 8 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ИЗОЛ.; 16 ВХОДОВ, =24В, SINK; RTU МОДУЛЬ 1ХETHERNET/MODBUS TCP, 1ХSERIAL DNP3, IEC60870-5 101/104; КОННЕКТОР, 20 КЛЕМИМ, ВИНТОВОЙ; КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 28 КОНТАКТОВ- 5ШТ; НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР ETHERNET С 6 ПОРТАМИ 10/100BASET(X), 2 ОДНОМОДОВЫМИ ПОРТАМИ 100BASEFX С РАЗЪЕМАМИ SC, РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 0 ДО 60 C; ABL MODICON ОПТИМАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 480ВТ; КОММУТАТОР 8 X 10/100BASETX С БАЗОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ- 6 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 6A 1P- 2 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 16A 2P- 2ШТ; РОЗЕТКА НА ДИН РЕЙКУ; DIN-РЕЙКА (100СМ) ОЦИНКОВАННАЯ -3 ШТ; ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN-РЕЙКУ (ПЛАСТИК) IEK; DM MEDIUM 600 W X 1000 H X 300 D IP66 / КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТИПА DM С МОТАЖНОЙ ПЛАТОЙ 600Ш X 1000В X 300Г IP66; ШИНА N "НОЛЬ" НА DIN-ИЗОЛ ШНИ-6Х9-12-Д-С ИЭК; ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ (КРОСС-МОДУЛЬ) ШНК 1Х15 L+PEN IEK; ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИПА PIN (ШТЫРЬ) 1Р 63А (1М) IEK; КАБЕЛЬ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 40Х40 "ИМПАКТ" - 4 М; ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗНИ-4ММ2 (JXB35А) СИНИЙ ИЭК -20 ШТ; РОЗЕТКА РАР10-3-ОПС ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА DIN-РЕЙКУ ; ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЩИТА ; THERMOSTAT / ТЕРМОСТАТ АРТИКУЛЬ KNO011 | ШТ | 1
3 | Ц1103-011-01 | ПРИБОР, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ I | КОМПЛ. | 4
3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4.49 | 17.96
3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.3 | 1.2
3.3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.08 | 0.32
3.4 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.15 | 0.6
3.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.15 | 0.6
3.6 | 41868 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ | КГ | 0.364 | 1.456
4 | ЦЕНА | "ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 4-20МА/0-10В ГЛЯНЦ.БЕЛ 24В" SLAWXX2 | ШТ | 4
5 | Ц1104-008-01 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5 | ШТ | 2
5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.03 | 2.06
5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.01 | 0.02
5.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.02
6 | ЦЕНА | УЗИП СЕРИИ RS485 (ИСПОЛНЕНИЕ 2) | ШТ | 2
7 | Ц1003-002-12 | КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ | КОМПЛ | 26
7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10.3 | 267.8
8 | ЦЕНА | ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ POWERLOGIC PM5110, MODBUS, ДО 15-Й ГАРМОНИКИ, 1DO, 33 СИГНАЛА ТРЕВОГИ | ШТ | 26
9 | Ц1103-001-01 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА, КГ, ДО 5 | ШТ | 27
9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0.52 | 14.04
9.2 | 41867 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ | КГ | 0.035 | 0.945
10 | ЦЕНА | РАЗВЕТВИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА RS-422/485 ПР-3 | ШТ | 27
11 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 9.8
11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.61 | 54.978
11.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.196
11.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.098
11.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.098
11.5 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.02 | 0.196
11.6 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.00043 | 0.004214
11.7 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.02 | 0.196
11.8 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 12.2 | 119.56
11.9 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.05 | 0.49
11.10 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 0.8 | 7.84
11.11 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 3.038
11.12 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.16 | 1.568
12 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ FTP, 2 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 2Х2Х0,52) | М | 980
13 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 3.55
13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.61 | 19.9155
13.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.071
13.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.0355
13.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.0355
13.5 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.02 | 0.071
13.6 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.00043 | 0.001527
13.7 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.02 | 0.071
13.8 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 12.2 | 43.31
13.9 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.05 | 0.1775
13.10 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 0.8 | 2.84
13.11 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 1.1005
13.12 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.16 | 0.568
14 | ЦЕНА | КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА КИПЭВНГ(А)-LS 1Х2Х0,6 | М | 355
15 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 0.98
15.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.61 | 5.4978
15.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.0196
15.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.0098
15.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.0098
15.5 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.02 | 0.0196
15.6 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.00043 | 0.000421
15.7 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.02 | 0.0196
15.8 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 12.2 | 11.956
15.9 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.05 | 0.049
15.10 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 0.8 | 0.784
15.11 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 0.3038
15.12 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.16 | 0.1568
16 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ КВВГЭНГ-LS 2X0.75ММ2 | М | 98
17 | Ц0802-411-01 | РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48 | 100М | 14.33
17.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 34.7 | 497.251
17.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 6.3052
17.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 3.1526
17.4 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 17.9 | 256.507
17.5 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 3.1526
17.6 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.44 | 63.6252
17.7 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | Т | 0.00218 | 0.031239
17.8 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 21.8 | 312.394
17.9 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.003 | 0.04299
17.10 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0.0515 | 0.73799
17.11 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 1.05 | 15.0465
17.12 | 44285 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 10 | 143.3
17.13 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 10 | 143.3
17.14 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 25 | 358.25
17.15 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 21.8 | 312.394
17.16 | 64806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ | 5 | 71.65
17.17 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ | 1 | 14.33
18 | ЦЕНА | МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦПНГ-15 (50М) С ПРОТЯЖКОЙ СЕРЫЙ IEK | М | 1433
19 | ЦЕНА | ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ХСТ 4,6Х150ММ (100ШТ/УПАК) IEK | ШТ | 2800
20 | ЦЕНА | БИРКА КАБЕЛЬНАЯ У-136 (ТРЕУГОЛЬНИК 55Х55Х55ММ) IEK | ШТ | 138
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 883.6223
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 7.9018
РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т |  | 0.397
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
4 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч |  | 3.8959
5 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 0.02
6 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч |  | 256.507
7 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.62
8 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч |  | 3.3859
9 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 63.6252
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
10 | 30302 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ | Т |  | 5e-05
11 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | Т |  | 0.031239
12 | 30351 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ | Т |  | 2e-05
13 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ |  | 312.394
14 | 31087 | КРАСКА | КГ |  | 0.2866
15 | 31161 | ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ | КГ |  | 0.002
16 | 31760 | ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ | Т |  | 0.0021
17 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т |  | 0.04299
18 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т |  | 0.73799
19 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ |  | 15.0465
20 | 41867 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ | КГ |  | 0.945
21 | 41868 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ | КГ |  | 1.456
22 | 44285 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ |  | 143.3
23 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т |  | 0.006162
24 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ |  | 0.2866
25 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ |  | 318.126
26 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ |  | 358.25
27 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ |  | 0.7165
28 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ |  | 11.464
29 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ |  | 312.394
30 | 64806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ |  | 71.65
31 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ |  | 14.33
32 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ |  | 4.4423
33 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ |  | 2.2928
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
34 | ЦЕНА | БИРКА КАБЕЛЬНАЯ У-136 (ТРЕУГОЛЬНИК 55Х55Х55ММ) IEK | ШТ |  | 138
35 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ FTP, 2 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 2Х2Х0,52) | М |  | 980
36 | ЦЕНА | КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА КИПЭВНГ(А)-LS 1Х2Х0,6 | М |  | 355
37 | ЦЕНА | ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ХСТ 4,6Х150ММ (100ШТ/УПАК) IEK | ШТ |  | 2800
38 | ЦЕНА | МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦПНГ-15 (50М) С ПРОТЯЖКОЙ СЕРЫЙ IEK | М |  | 1433
39 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ КВВГЭНГ-LS 2X0.75ММ2 | М |  | 98
ОБОРУДОВАНИЕ
40 | ЦЕНА | "ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 4-20МА/0-10В ГЛЯНЦ.БЕЛ 24В" SLAWXX2 | ШТ |  | 4
41 | ЦЕНА | ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ В СОСТАВЕ: КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36 КОНТРОЛЛЕР 340-20, MODBUS, ETHERNET, 36; ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА, ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ MODICON X80, 4 СЛОТА, МОНТАЖ НА ПАНЕЛЬ, ПЛАСТИНУ ИЛИ DIN-РЕЙКУ; МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШАССИ; 8 АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ИЗОЛ.; 16 ВХОДОВ, =24В, SINK; RTU МОДУЛЬ 1ХETHERNET/MODBUS TCP, 1ХSERIAL DNP3, IEC60870-5 101/104; КОННЕКТОР, 20 КЛЕМИМ, ВИНТОВОЙ; КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 28 КОНТАКТОВ- 5ШТ; НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР ETHERNET С 6 ПОРТАМИ 10/100BASET(X), 2 ОДНОМОДОВЫМИ ПОРТАМИ 100BASEFX С РАЗЪЕМАМИ SC, РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 0 ДО 60 C; ABL MODICON ОПТИМАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 480ВТ; КОММУТАТОР 8 X 10/100BASETX С БАЗОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ- 6 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 6A 1P- 2 ШТ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 16A 2P- 2ШТ; РОЗЕТКА НА ДИН РЕЙКУ; DIN-РЕЙКА (100СМ) ОЦИНКОВАННАЯ -3 ШТ; ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN-РЕЙКУ (ПЛАСТИК) IEK; DM MEDIUM 600 W X 1000 H X 300 D IP66 / КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТИПА DM С МОТАЖНОЙ ПЛАТОЙ 600Ш X 1000В X 300Г IP66; ШИНА N "НОЛЬ" НА DIN-ИЗОЛ ШНИ-6Х9-12-Д-С ИЭК; ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ (КРОСС-МОДУЛЬ) ШНК 1Х15 L+PEN IEK; ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИПА PIN (ШТЫРЬ) 1Р 63А (1М) IEK; КАБЕЛЬ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 40Х40 "ИМПАКТ" - 4 М; ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗНИ-4ММ2 (JXB35А) СИНИЙ ИЭК -20 ШТ; РОЗЕТКА РАР10-3-ОПС ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА DIN-РЕЙКУ ; ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЩИТА ; THERMOSTAT / ТЕРМОСТАТ АРТИКУЛЬ KNO011 | ШТ |  | 1
42 | ЦЕНА | РАЗВЕТВИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА RS-422/485 ПР-3 | ШТ |  | 27
43 | ЦЕНА | ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ POWERLOGIC PM5110, MODBUS, ДО 15-Й ГАРМОНИКИ, 1DO, 33 СИГНАЛА ТРЕВОГИ | ШТ |  | 26
44 | ЦЕНА | УЗИП СЕРИИ RS485 (ИСПОЛНЕНИЕ 2) | ШТ |  | 2