## 2-1_РС
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЯНГИ АВЛОД"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | № | 2-1
(локальная ресурсная смета)
на | НСС.С, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ.. 1 ЭТАП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
В базисных ценах
Сметная стоимость |  |  |  |  | 581642,938 | ТЫС.СУМ.
Составлен - Т-КУ:ИХ Ц-Н:Х
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость
в базисном уровне
[5 empty] | на.ед.изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 2-1
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2237.755 |  | 0 | 0
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 219.8615 | -- | -- | --
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  | 0
3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.102 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО РЕСУРСАМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  | 0
4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.27 |  | 0 | 0
5 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.17 |  | 0 | 0
6 | 642 | МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66 | МАШ.-Ч | 139.9005 |  | 0 | 0
7 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.77 |  | 0 | 0
8 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.49 |  | 0 | 0
9 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.79 |  | 0 | 0
10 | 2265 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3 | МАШ.-Ч | 37.6355 |  | 0 | 0
11 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.61 |  | 0 | 0
12 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.34 |  | 0 | 0
13 | 2827 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ 433110 С КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ БАКМ 890 | МАШ-Ч | 2.7 |  | 0 | 0
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
| В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: |  | СУМ |  |  | -- | #N/A
#N/A
|  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  | 0
14 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0.14 |  | 0 | 0
15 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00018 |  | 0 | 0
16 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.08 |  | 0 | 0
17 | 31776 | ЭМАЛЬ ХВ-124 ЗАЩИТНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ | Т | 1e-05 |  | 0 | 0
18 | 32545 | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.05805 |  | 0 | 0
19 | 32679 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А | КГ | 0.05805 |  | 0 | 0
20 | 34002 | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | Т | 0.006944 |  | 0 | 0
21 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.0072 |  | 0 | 0
22 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0011 |  | 0 | 0
23 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0.25 |  | 0 | 0
24 | 36097 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ III СОРТА | М3 | 0.6944 |  | 0 | 0
25 | 41867 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ | КГ | 0.0267 |  | 0 | 0
26 | 50801 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т | Т | 0.025 |  | 0 | 0
27 | 55432 | МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ | КГ | 0.8 |  | 0 | 0
28 | 58453 | ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ АПРН СЕЧЕНИЕМ 1Х35 ММ2 | 1000 М | 0.0007 |  | 0 | 0
29 | 58607 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) Д-50 ММ | М | 8680 |  | 0 | 0
30 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 2.7 |  | 0 | 0
31 | 58664 | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ | КГ | 0.5805 |  | 0 | 0
32 | 64456 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ | ШТ | 2 |  | 0 | 0
33 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.075 |  | 0 | 0
34 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ HDMSAS-HDMSAS 1М, ВНУТРЕННИЙ | ШТ | 2 |  | 0 | 0
35 | ЦЕНА | МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ. Д-50ММ | ШТ | 86 |  | 0 | 0
36 | ЦЕНА | КОЛОДЕЦ СВЯЗИ, ПЛАСТИКОВЫЙ КС-2.2 ВЫСОТА, ММ-630 | ШТ | 90 |  | 0 | 0
37 | ЦЕНА | КРОНШТЕЙН МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ ВИДЕОСТЕНЫ 4Х CABINET-55" FRAME-HKC | ШТ | 2 |  | 0 | 0
38 | ЦЕНА | КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ 19" ОБОРУДОВАНИЯ SNR-CN-M6-16 (50ШТ) | ШТ | 2 |  | 0 | 0
39 | ЦЕНА | КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ LANSENS | ШТ | 4 |  | 0 | 0
40 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ PIXIETECH IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8М PXT-PC-C14-C13-10A-1.8 | ШТ | 2 |  | 0 | 0
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  |  | 0
41 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО ОПТИЧЕСКИЙ НА 8 ВОЛОКНА КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ | М | 5805 |  | 0 | 0
| ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
42 | ЦЕНА | SFP МОДУЛЬ SC | ШТ | 10 |  | 0 | 0
43 | ЦЕНА | СЕРВЕРНАЯ ПЛАТФОРМА SNR-SR1310RS, 1U, SCALABLE GEN3, DDR4, 10XHDD, РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ БП | ШТ | 1 |  | 0 | 0
44 | ЦЕНА | БАТАРЕЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОР LSI CVPM05 | ШТ | 1 |  | 0 | 0
45 | ЦЕНА | КОНТРОЛЛЕР LSI MEGARAID SAS 9460-8I, 05-50011-02, 12GB/S, SAS/SATA/NVME 8-PORT INT | ШТ | 1 |  | 0 | 0
46 | ЦЕНА | САЛАЗКИ SNR-UPS-RK ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В СТОЙКУ ИБП СЕРИИ SNR-UPS | ШТ | 1 |  | 0 | 0
47 | ЦЕНА | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RS-232/422/485 В МНОГОМОДОВОЕ ОПТОВОЛОКНО | ШТ | 8 |  | 0 | 0
48 | ЦЕНА | АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ LC-LC SM ДУПЛЕКСНЫЙ | ШТ | 16 |  | 0 | 0
49 | ЦЕНА | КАССЕТА ОПТИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ | ШТ | 4 |  | 0 | 0
50 | ЦЕНА | ПИГТЕИЛ LC DUPLEX 1,5М | ШТ | 16 |  | 0 | 0
51 | ЦЕНА | ОПТИЧЕСКАЯ ПОЛКА НА 48 ВОЛОКОН 19" | ШТ | 1 |  | 0 | 0
52 | ЦЕНА | ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ LANSENS С ТЕРМОСТАТОМ, 4 ВЕНТИЛЯТОРА Х 12СМ, ШНУР ПИТАНИЯ С ВИЛКОЙ SCHUKO | ШТ | 1 |  | 0 | 0
53 | ЦЕНА | КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ INTEL CORE I7 - 10ПОК., 16ГБ RAM, RTX 4060, С МОНИТОРОМ, КЛАВИАТУРОЙ И МЫШКОЙ В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 1 |  | 0 | 0
54 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ HDMI 10М | ШТ | 2 |  | 0 | 0
55 | ЦЕНА | МОНИТОР ВИДЕОСТЕНЫ 55" | ШТ | 2 |  | 0 | 0
56 | ЦЕНА | УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2 SNR-S2982G-24TE | ШТ | 1 |  | 0 | 0
57 | ЦЕНА | ИБП СЕРИИ INTELLIGENT, ON-LINE, МОЩНОСТЬ: 3000 ВА / 2700 ВТ, СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ: 12В(DC)/9АЧ Х 8, ТОК ЗАРЯДА (МАКС.): 1A, ФАЗЫ 1:1 | ШТ | 1 |  | 0 | 0
58 | ЦЕНА | ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ LANSENS 42U 600X1000X2000 ММ (20-426010-54-100) | ШТ | 1 |  | 0 | 0
59 | ЦЕНА | НАКОПИТЕЛЬ SSD SAMSUNG PM893, 480GB, V-NAND TLC, SATA3, 2.5" | ШТ | 4 |  | 0 | 0
60 | ЦЕНА | ПАМЯТЬ 16GB SAMSUNG 3200MHZ DDR4 ECC REG 1RX4 RDIMM | ШТ | 4 |  | 0 | 0
61 | ЦЕНА | ПРОЦЕССОР INTEL XEON SILVER 4309Y (2,8- GHZ/12MB/8-CORE) SOCKET S4189 | ШТ | 2 |  | 0 | 0
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A

## 7025730
Форма N 5
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЯНГИ АВЛОД"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 2-1
(локальная ресурсная смета)
на | НСС.С, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ.. 1 ЭТАП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ц1104-003-02 | АППАРАТ НАПОЛЬНЫЙ, МАССА, Т, ДО 0,3 | ШТ | 1
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.9 | 16.9
1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.9 | 0.9
1.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.43 | 0.43
1.4 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.49 | 0.49
1.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.47 | 0.47
1.6 | 31776 | ЭМАЛЬ ХВ-124 ЗАЩИТНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ | Т | 1e-05 | 1e-05
1.7 | 41867 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ | КГ | 0.0267 | 0.0267
1.8 | 64456 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ | ШТ | 2 | 2
2 | ЦЕНА | СЕРВЕРНАЯ ПЛАТФОРМА SNR-SR1310RS, 1U, SCALABLE GEN3, DDR4, 10XHDD, РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ БП | ШТ | 1
3 | ЦЕНА | ПРОЦЕССОР INTEL XEON SILVER 4309Y (2,8- GHZ/12MB/8-CORE) SOCKET S4189 | ШТ | 2
4 | ЦЕНА | ПАМЯТЬ 16GB SAMSUNG 3200MHZ DDR4 ECC REG 1RX4 RDIMM | ШТ | 4
5 | ЦЕНА | КОНТРОЛЛЕР LSI MEGARAID SAS 9460-8I, 05-50011-02, 12GB/S, SAS/SATA/NVME 8-PORT INT | ШТ | 1
6 | ЦЕНА | БАТАРЕЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОР LSI CVPM05 | ШТ | 1
7 | Ц1002-051-01 | ПРОКЛАДКА, ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ, ШИН. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100ШТ | 0.02
7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24 | 0.48
8 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ HDMSAS-HDMSAS 1М, ВНУТРЕННИЙ | ШТ | 2
9 | ЦЕНА | НАКОПИТЕЛЬ SSD SAMSUNG PM893, 480GB, V-NAND TLC, SATA3, 2.5" | ШТ | 4
10 | Ц1002-051-01 | ПРОКЛАДКА, ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ, ШИН. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100ШТ | 0.02
10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24 | 0.48
11 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ PIXIETECH IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8М PXT-PC-C14-C13-10A-1.8 | ШТ | 2
12 | Ц1008-003-03 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 1
12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.6 | 3.6
12.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.13 | 0.13
12.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 2e-05 | 2e-05
12.4 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.0016 | 0.0016
12.5 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.3 | 0.3
12.6 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.016 | 0.016
13 | ЦЕНА | ИБП СЕРИИ INTELLIGENT, ON-LINE, МОЩНОСТЬ: 3000 ВА / 2700 ВТ, СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ: 12В(DC)/9АЧ Х 8, ТОК ЗАРЯДА (МАКС.): 1A, ФАЗЫ 1:1 | ШТ | 1
14 | ЦЕНА | САЛАЗКИ SNR-UPS-RK ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В СТОЙКУ ИБП СЕРИИ SNR-UPS | ШТ | 1
15 | Ц0803-572-06 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ | ШТ | 1
15.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.49 | 3.49
15.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.6 | 0.6
15.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.3 | 0.3
15.4 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.79 | 0.79
15.5 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.3 | 0.3
15.6 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0.06 | 0.06
15.7 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.03 | 0.03
15.8 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0.25 | 0.25
15.9 | 50801 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т | Т | 0.025 | 0.025
16 | ЦЕНА | ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ LANSENS 42U 600X1000X2000 ММ (20-426010-54-100) | ШТ | 1
17 | ЦЕНА | ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ LANSENS С ТЕРМОСТАТОМ, 4 ВЕНТИЛЯТОРА Х 12СМ, ШНУР ПИТАНИЯ С ВИЛКОЙ SCHUKO | ШТ | 1
18 | ЦЕНА | КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ LANSENS | ШТ | 4
19 | ЦЕНА | КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ 19" ОБОРУДОВАНИЯ SNR-CN-M6-16 (50ШТ) | ШТ | 2
20 | Ц1003-013-05 | ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ | ШТ | 1
20.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.76 | 6.76
20.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.27 | 0.27
20.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.27 | 0.27
20.4 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0011 | 0.0011
20.5 | 58453 | ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ АПРН СЕЧЕНИЕМ 1Х35 ММ2 | 1000 М | 0.0007 | 0.0007
20.6 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.003 | 0.003
21 | ЦЕНА | УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2 SNR-S2982G-24TE | ШТ | 1
22 | Ц1104-008-01 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5 | ШТ | 10
22.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.03 | 10.3
22.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.01 | 0.1
22.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.1
23 | ЦЕНА | SFP МОДУЛЬ SC | ШТ | 10
24 | Ц1009-002-06 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА | ШТ | 2
24.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2 | 4
24.2 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.051 | 0.102
24.3 | 55432 | МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ | КГ | 0.4 | 0.8
25 | ЦЕНА | МОНИТОР ВИДЕОСТЕНЫ 55" | ШТ | 2
26 | Ц0802-364-02 | КРОНШТЕЙН НА СТЕНЕ | ШТ | 1
26.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.05 | 1.05
26.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.08 | 0.08
26.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 0.04
26.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 0.04
26.5 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0.08 | 0.08
26.6 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.05 | 0.05
27 | ЦЕНА | КРОНШТЕЙН МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ ВИДЕОСТЕНЫ 4Х CABINET-55" FRAME-HKC | ШТ | 2
28 | Ц1002-051-01 | ПРОКЛАДКА, ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ, ШИН. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100ШТ | 0.02
28.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24 | 0.48
29 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ HDMI 10М | ШТ | 2
30 | ЦЕНА | КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ INTEL CORE I7 - 10ПОК., 16ГБ RAM, RTX 4060, С МОНИТОРОМ, КЛАВИАТУРОЙ И МЫШКОЙ В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 1
31 | Е3402-013-01 | УСТРОЙСТВО МОДУЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПЛОШАДБ МОДУЛЕЙ СТЕН КОЛОДЦА ДО 0,05 М2 | КОЛОДЕЦ | 90
31.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0.55 | 49.5
31.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 2.7
31.3 | 2827 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ 433110 С КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ БАКМ 890 | МАШ-Ч | 0.03 | 2.7
32 | ЦЕНА | КОЛОДЕЦ СВЯЗИ, ПЛАСТИКОВЫЙ КС-2.2 ВЫСОТА, ММ-630 | ШТ | 90
33 | Е3402-003-01 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ Д-50 ММ | КАН.-КМ | 8.68
33.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 133 | 1154.44
33.2 | 34002 | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | Т | 0.0008 | 0.006944
33.3 | 36097 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ III СОРТА | М3 | 0.08 | 0.6944
33.4 | 58607 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) Д-50 ММ | М | 1000 | 8680
34 | ЦЕНА | МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ. Д-50ММ | ШТ | 86
35 | Е0101-009-02 ДОП. 3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000М3 | 2.1263
35.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 35.4 | 75.271
35.2 | 2265 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3 | МАШ.-Ч | 17.7 | 37.6355
36 | Е0102-055-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.27
36.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 189 | 51.03
37 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.27
37.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88.5 | 23.895
38 | Ц1006-048-06 | ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ТРУБОПРОВОДЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ | 100М | 58.05
38.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15 | 870.75
38.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2.41 | 139.9005
38.3 | 642 | МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66 | МАШ.-Ч | 2.41 | 139.9005
38.4 | 32545 | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.001 | 0.05805
38.5 | 32679 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А | КГ | 0.001 | 0.05805
38.6 | 58664 | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ | КГ | 0.01 | 0.5805
39 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО ОПТИЧЕСКИЙ НА 8 ВОЛОКНА КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ | М | 5805
40 | Ц1008-003-04 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ [ИЗЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНИК] | ШТ | 8
40.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.6 | 28.8
40.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.13 | 1.04
40.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 2e-05 | 0.00016
40.4 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.0007 | 0.0056
40.5 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.3 | 2.4
40.6 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.007 | 0.056
41 | ЦЕНА | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RS-232/422/485 В МНОГОМОДОВОЕ ОПТОВОЛОКНО | ШТ | 8
42 | ЦЕНА | ОПТИЧЕСКАЯ ПОЛКА НА 48 ВОЛОКОН 19" | ШТ | 1
43 | Ц1002-051-01 | ПРОКЛАДКА, ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ, ШИН. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100ШТ | 0.16
43.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24 | 3.84
44 | ЦЕНА | АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ LC-LC SM ДУПЛЕКСНЫЙ | ШТ | 16
45 | Ц1002-051-01 | ПРОКЛАДКА, ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ, ШИН. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100ШТ | 0.16
45.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24 | 3.84
46 | ЦЕНА | ПИГТЕИЛ LC DUPLEX 1,5М | ШТ | 16
47 | Ц1104-008-01 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5 | ШТ | 4
47.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.03 | 4.12
47.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.01 | 0.04
47.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.04
48 | ЦЕНА | КАССЕТА ОПТИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ | ШТ | 4
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 2237.755
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 219.8615
РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т |  | 0.102
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.27
5 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 1.17
6 | 642 | МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66 | МАШ.-Ч |  | 139.9005
7 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч |  | 0.77
8 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 0.49
9 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч |  | 0.79
10 | 2265 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3 | МАШ.-Ч |  | 37.6355
11 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.61
12 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч |  | 0.34
13 | 2827 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ 433110 С КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ БАКМ 890 | МАШ-Ч |  | 2.7
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
14 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ |  | 0.14
15 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т |  | 0.00018
16 | 31087 | КРАСКА | КГ |  | 0.08
17 | 31776 | ЭМАЛЬ ХВ-124 ЗАЩИТНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ | Т |  | 1e-05
18 | 32545 | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т |  | 0.05805
19 | 32679 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А | КГ |  | 0.05805
20 | 34002 | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | Т |  | 0.006944
21 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ |  | 0.0072
22 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т |  | 0.0011
23 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ |  | 0.25
24 | 36097 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ III СОРТА | М3 |  | 0.6944
25 | 41867 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ | КГ |  | 0.0267
26 | 50801 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т | Т |  | 0.025
27 | 55432 | МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ | КГ |  | 0.8
28 | 58453 | ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ АПРН СЕЧЕНИЕМ 1Х35 ММ2 | 1000 М |  | 0.0007
29 | 58607 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) Д-50 ММ | М |  | 8680
30 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ |  | 2.7
31 | 58664 | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ | КГ |  | 0.5805
32 | 64456 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ | ШТ |  | 2
33 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ |  | 0.075
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
34 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ HDMSAS-HDMSAS 1М, ВНУТРЕННИЙ | ШТ |  | 2
35 | ЦЕНА | МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ. Д-50ММ | ШТ |  | 86
36 | ЦЕНА | КОЛОДЕЦ СВЯЗИ, ПЛАСТИКОВЫЙ КС-2.2 ВЫСОТА, ММ-630 | ШТ |  | 90
37 | ЦЕНА | КРОНШТЕЙН МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ ВИДЕОСТЕНЫ 4Х CABINET-55" FRAME-HKC | ШТ |  | 2
38 | ЦЕНА | КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ 19" ОБОРУДОВАНИЯ SNR-CN-M6-16 (50ШТ) | ШТ |  | 2
39 | ЦЕНА | КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ LANSENS | ШТ |  | 4
40 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ PIXIETECH IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8М PXT-PC-C14-C13-10A-1.8 | ШТ |  | 2
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
41 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО ОПТИЧЕСКИЙ НА 8 ВОЛОКНА КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ | М |  | 5805
ОБОРУДОВАНИЕ
42 | ЦЕНА | SFP МОДУЛЬ SC | ШТ |  | 10
43 | ЦЕНА | СЕРВЕРНАЯ ПЛАТФОРМА SNR-SR1310RS, 1U, SCALABLE GEN3, DDR4, 10XHDD, РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ БП | ШТ |  | 1
44 | ЦЕНА | БАТАРЕЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОР LSI CVPM05 | ШТ |  | 1
45 | ЦЕНА | КОНТРОЛЛЕР LSI MEGARAID SAS 9460-8I, 05-50011-02, 12GB/S, SAS/SATA/NVME 8-PORT INT | ШТ |  | 1
46 | ЦЕНА | САЛАЗКИ SNR-UPS-RK ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В СТОЙКУ ИБП СЕРИИ SNR-UPS | ШТ |  | 1
47 | ЦЕНА | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RS-232/422/485 В МНОГОМОДОВОЕ ОПТОВОЛОКНО | ШТ |  | 8
48 | ЦЕНА | АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ LC-LC SM ДУПЛЕКСНЫЙ | ШТ |  | 16
49 | ЦЕНА | КАССЕТА ОПТИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ | ШТ |  | 4
50 | ЦЕНА | ПИГТЕИЛ LC DUPLEX 1,5М | ШТ |  | 16
51 | ЦЕНА | ОПТИЧЕСКАЯ ПОЛКА НА 48 ВОЛОКОН 19" | ШТ |  | 1
52 | ЦЕНА | ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ LANSENS С ТЕРМОСТАТОМ, 4 ВЕНТИЛЯТОРА Х 12СМ, ШНУР ПИТАНИЯ С ВИЛКОЙ SCHUKO | ШТ |  | 1
53 | ЦЕНА | КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ INTEL CORE I7 - 10ПОК., 16ГБ RAM, RTX 4060, С МОНИТОРОМ, КЛАВИАТУРОЙ И МЫШКОЙ В КОМПЛЕКТЕ | ШТ |  | 1
54 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ HDMI 10М | ШТ |  | 2
55 | ЦЕНА | МОНИТОР ВИДЕОСТЕНЫ 55" | ШТ |  | 2
56 | ЦЕНА | УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2 SNR-S2982G-24TE | ШТ |  | 1
57 | ЦЕНА | ИБП СЕРИИ INTELLIGENT, ON-LINE, МОЩНОСТЬ: 3000 ВА / 2700 ВТ, СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ: 12В(DC)/9АЧ Х 8, ТОК ЗАРЯДА (МАКС.): 1A, ФАЗЫ 1:1 | ШТ |  | 1
58 | ЦЕНА | ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ LANSENS 42U 600X1000X2000 ММ (20-426010-54-100) | ШТ |  | 1
59 | ЦЕНА | НАКОПИТЕЛЬ SSD SAMSUNG PM893, 480GB, V-NAND TLC, SATA3, 2.5" | ШТ |  | 4
60 | ЦЕНА | ПАМЯТЬ 16GB SAMSUNG 3200MHZ DDR4 ECC REG 1RX4 RDIMM | ШТ |  | 4
61 | ЦЕНА | ПРОЦЕССОР INTEL XEON SILVER 4309Y (2,8- GHZ/12MB/8-CORE) SOCKET S4189 | ШТ |  | 2